## Sheet1
Field Data Collected Near Beaver Run, June 13, 2011
Samplers: Robert Cerrato (RC), Nick Flanders (NF), Jason Wolfe (JW)
| Site ID | Collector | Time | pH | TDS (ppm) | Cond. (µS) | Temp. (C°) | Comments
| H-1 | RC, NF, JW | 15:55 | 7.79 | 225 | 448 | 18.1 | Moderate flow
| H-2 | RC, NF, JW | 16:02 | 8.02 | 197 | 393 | 17.2 | Moderate flow
| H-3 | RC, NF, JW | 16:10 | 7.75 | 100 | 215 | 16.5 | Low flow
| H-4 | RC, NF, JW | 16:16 |  |  |  |  | Dry
| H-5 | RC, NF, JW | 16:23 |  |  |  |  | Dry
| H-6 | RC, NF, JW | 16:18 | 6.97 | 98 | 207 | 15.6 | Low flow
| H-7 | RC, NF, JW | 16:59 |  |  |  |  | Dry
| H-8 | RC, NF, JW | 16:36 | 7.57 | 139 | 283 | 14.3 | Low flow
| H-9 | RC, NF, JW | 16:43 | 7.72 | 147 | 300 | 24.9 | Sample taken near water pump at reservoir
| H-10 | RC, NF, JW | 17:03 | 7.98 | 512 | 1027 | 26.4 | Stagnant water
| H-11 | RC, NF, JW | 17:07 | 6.92 | 126 | 251 | 15.6 | Low flow